CUESTIONES UNIDAD 1

Procedimientos de montaje y mantenimiento de líneas subterráneas de baja tensión:

- Criterios de elección de los cables.

- Manguitos y terminales.

- Conducciones.

- Herramientas y medios.

- Colocación de cables.

- Operaciones de corte pelado, empalme y derivación de cables.

- Puestas a tierra: Sistemas y partes.

- Puesta en servicio.

- Averías tipo: Causas. Mantenimiento preventivo y correctivo.

- Localización de averías: Métodos, equipos y elementos.

- Seguridad y señalizaciones.

CUESTIONES UNIDAD 2

Procedimientos de montaje de líneas aéreas de baja tensión:

- Sistemas de conductores aislados y de cables trenzados.

- Cables eléctricos: Tipos, características mecánicas y eléctricas y elección.

- Empalmes, terminales, uniones aéreo-subterráneas y derivaciones.

- Materiales y herrajes. Fijación de los conductores. Montaje sobre fachadas y sobre postes.

- Herramientas y medios.

- Puestas a tierra: Sistemas y partes

- Averías tipo: Causas. Mantenimiento preventivo y correctivo.

- Localización de averías: Métodos, equipos y elementos.

- Seguridad y señalizaciones.